## Hoja1
Nombre del Proyecto: Apartamentos
Clasificacion de la obra |  |  | NSE 1-18
Categoria ; | II |  | Obras Ordinarias |  | Según AGIES | NSE 1-18
[5 empty] | Cap | 3.1.4
Demandas Estructural y Condiciones de Sitio
Carga Muerta
Por piso + relleno |  | 150 | kg/m2
Peso propio de la losa |  | 288 | kg/m2
Densidad de concreto |  | 2400 | kg/m3
Espesor de losa |  | 0.12 | m
|  | 288 | kg/m2
Carga Viva
Tablas 3.7.1-1 Cargas Vivas para Edificaciones AGIES NSE 2-18
Tipo de Ocupacion o uso |  |  | Wv (Kg/m2)
Apartamentos
Habitaciones |  |  | 200
Servicios De Areas Publicas |  |  | 500
Aspectos Sismicos
Departamento |  | San Marcos
Municipio |  | San Marcos
lo: | 4.1 |  | Indice de Sismicidad
Según Figura 4.5-1 de AGIES NSE 2 - 18
NPS: | D |  | Nivel de Proteccion sismica
Tabla 4.2.2-1
Clasificacion del Sitio
Clasificacion del tipo de suelo |  |  |  | Tabla A-1 AGIES NSE 2-1
| D | Suelo Firme
Sismo para Diseño Estructural
Sismo | Ordinario |  | Según AGIES NSE 2-2018 Tabla 4.4.2
10% de probabilidad de ser excedido en 50 años
Parametros para Diseño
Amenaza sismica para San Marcos |  |  |  |  | Tabla A-1 | NSE2-18
Scr: | 1.61
S1r: | 0.85
Tl: | 3.45
Fa: | 1 |  | Coeficiente de Sitio |  | Tabla 4.5-1 | NSE 2-18
Fv: | 1 |  | Coeficiente de Sitio |  | Tabla 4.5-2 | NSE 2-18
Ajuste por clase de Sitio
Scs: | 1.61 |  |  | Ecuacion 4.5.2-1
S1s: | 0.85 |  |  | Ecuacion 4.5.2-2
Ajuste por Intensidad Sismica Especial
Na: | 1
Nv: | 1
Scs: | 1.61
S1s: | 0.85
Periodo de Vibracion de Transicion
Ts: | 0.52795 |  | Ecuacion 4.5.4-1
To: | 0.10559 |  | Ecuacion 4.5.4-2
Inicio de la meseta de periodo corto del espectro
Probabilidad Nominal de Ocurrencia del sismo de diseño
kd: | 0.66 |  | Tabla 4.5.5-1 |  | NSE 2-18
Scd: | 1.0626
S1d: | 0.561
Periodo Fundamental
Según AGIES NSE 3-18 Secc 2.1.6
Ta: | 0.34318
Kt: | 0.049
hn: | 13.4 | m | 1.4+12
x: | 0.75 |  | Cimiento + nivel |  | SE AUMENTA EN BASE A LOS NIVELES QUE SE NECESITEN
Espectros Genericos Probables
4.5.6 NSE 2-18
Sa(T): | 2.4972 | No cumple | T<To | 0.34318 | < | 0.10559
Sa(T): | 1.0626 | Si Cumple | To<T<Ts | 0.10559 | < | 0.34318 | < | 0.52795
Sa(T) | 1.6347 | No cumple | Ts<T<Tl | 0.52795 | < | 0.34318 | < | 3.45
Sa(T) | 16.4336 | No Cumple | T≥Tl | 0.34318 | ≥ | 3.45
Aceleracion Maxima del Suelo AMS
AMSd: | 0.42504
Tipologia Estructural |  |  |  | AGIES NSE 3-18 Secc 1.6
Sistema Estructural |  | E2 | MAMPOSTERIA
R | 4
ΩR | 2.5
Cd | 3.5 |  |  |  | Cs: 0.30 o 0.33 | 2 o 3 niveles
Mamposteria reforzada ductilidad alta
| Cs | 0.26565 |  | Para 4 nivel.
| Coeficiente Sismico |  |  | Para mas niveles cambiar hn
V=Cs*W